***Informe***

**Septiembre**

04/09/23 Microcorte, Luis reinicio el equipo no arranca la carga, arreglado por Hotline

05/09/23 No arranca la carga, Fix

11/9 Se visitó la farmacia para arreglar una bandeja (Torre 1 -26) que se abría por medicamento abollado por la bandeja de abajo (Torre1 – 25) que interfería con la función.

26/09 corte de luz y internet

**Octubre**

02/10 2 paquetes en el piso uno abierto. Avisado a Luis

12/10 Apagon de luz anda todo

20/10 Por paquete abollado, sobrecarga en el panel de la bomba de vacío por el mismo. Paro completo solucionado en 15 min. Farmacia informada sobre los paquetes