***Informe***

**Septiembre**

**04/09/23** Microcorte, Luis reinicio el equipo no arranca la carga, arreglado por Hotline

**05/09/23** No arranca la carga, Fix

**11/9** Se visitó la farmacia para arreglar una bandeja (Torre 1 -26) que se abría por medicamento abollado por la bandeja de abajo (Torre1 – 25) que interfería con la función.

**26/09** corte de luz y internet

**Octubre**

**02/10** 2 paquetes en el piso uno abierto. Avisado a Luis

**12/10** Apagon de luz anda todo

**20/10** Por paquete abollado, sobrecarga en el panel de la bomba de vacío por el mismo. Paro completo solucionado en 15 min. Farmacia informada sobre los paquetes